Приложение № 2

к запросу котировок цен

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

# на поставку стоматологических инструментов

«___»____________2015 г.

Главному врачу

ОГАУЗ «Братская стоматологическая

поликлиника № 3»

Т.Р. Агеевой

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица),

1.  ИНН поставщика  _____________________________________________

2. Банковские реквизиты __________________________________________________

# 3. Наименование, характеристики поставляемой продукции,  включая объемы поставки:

| № | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | аппликаторы стоматологические | представляют собой кисточку на изгибающейся головке с рукояткой. Волокна кисточки специально приспособлены к тому, чтобы захватывать и удерживать жидкие и пастообразные материалы. При этом материал не пристает к волокнам и легко наносится на требуемую поверхность. Кисточки сделаны из химически инертных материалов, поэтому они устойчивы даже к агрессивным препаратам. упак. по 100 шт. | упак. | 15 |
| 2 | гладилка с шариком № 2 | Гладилки предназначены для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. | шт. | 15 |
| 3 | гладилка для фото | Гладилки предназначены для внесения в обработанные кариозные полости лекарственных прокладок в пастообразном состоянии, уплотнения пломбировочного материала, конденсации его к стенкам полости, а также для формирования пломб. | шт. | 2 |
| 4 | Зеркало зубное без ручки | Для осмотра полости рта Сферическое вогнутое зеркало d 23 мм, круглой формы, которое увеличивает изображение объекта. Возможность выдерживать воздушную стерилизацию в сухожаровом стерилизаторе при температуре 1800С. | шт. | 115 |
| 5 | игла карпульная | стоматологические иглы для проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии. Одноразового использования для карпульных шприцев. упак. по 100 шт. | упак. | 36 |
| 6 | К-файлы | Эндодонтический инструмент ручной предназначенный для прохождения корневых каналов длина рабочей части 25мм, № 8, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 7 | К-файлы | Эндодонтический инструмент ручной предназначенный для прохождения корневых каналов длина рабочей части 25мм, № 10, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 8 | К-файлы | Эндодонтический инструмент ручной предназначенный для прохождения корневых каналов длина рабочей части 25мм, № 15, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 9 | К-файлы | Эндодонтический инструмент ручной предназначенный для прохождения корневых каналов длина рабочей части 25мм, № 20, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 10 | К-файлы | Эндодонтический инструмент ручной предназначенный для прохождения корневых каналов длина рабочей части 25мм, № 25, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 11 | Н-файлы | ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части., № 15, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 12 | Н-файлы | ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части., № 20, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 13 | К-Римеры «PRO-Endo» или эквивалент | Эндодонтический инструмент ручной предназначенный для обработки корневых каналов длина рабочей части 25мм, №8, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 14 | К-Римеры «PRO-Endo» или эквивалент | Эндодонтический инструмент ручной предназначенный для обработки корневых каналов длина рабочей части 25мм, № 10, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 15 | К-Римеры «PRO-Endo» или эквивалент | Эндодонтический инструмент ручной предназначенный для обработки корневых каналов длина рабочей части 25мм, № 15, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 16 | К-Римеры «PRO-Endo» или эквивалент | Эндодонтический инструмент ручной предназначенный для обработки корневых каналов длина рабочей части 25мм, № 20, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 17 | К-Римеры «PRO-Endo» или эквивалент | Эндодонтический инструмент ручной предназначенный для обработки корневых каналов длина рабочей части 25мм, № 25, в упаковке 6шт | упак. | 5 |
| 18 | лентуло каналонаполнители | Инструмент для пломбирования корневого канала. Представляет собой спираль конической формы упак. по 4 шт. | упак. | 40 |
| 19 | наконечник турбинный стоматологический | Предназначен для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостика 1,6 мм и приведения их во вращение с частотой 300000 об/мин при проведении зубоврачебных работ. Состоит из двух частей: наконечника кнопочного и системы быстросъемного соединения. Четырехканальный с присоединительными размерами. Область применения – терапевтическая и ортопедическая стоматология. Комплектность: наконечник с системой быстросъемного соединения, коробка укладочная, паспорт. | шт. | 60 |
| 20 | наконечник для микроматора угловой с поворотной защелкой НУПМ-40 | Наконечник для микромоторов предназначен для закрепления рабочих инструментов (боров, фрез) с диаметром хвостовика 2,35 мм и передачи им вращения от микромоторов с частотой вращения 40000 об/мин. Двухканальное внутреннее охлаждение. Состоит из двух частей: наконечник и съемная головка. Область применения – терапевтическая и ортопедическая стоматология. Комплектность: наконечник, мандрен, имитатор бора, паспорт, коробка укладочная | шт. | 41 |
| 21 | наконечник прямой для микроматора без системы охлаждения НПМ-40 | Наконечник для микромоторов предназначен для закрепления рабочих инструментов (боров, фрез) с диаметром хвостовика 2,35 мм и передачи им вращения от микромоторов с частотой вращения 40000 об/мин. Комплектность: наконечник, мандрен, имитатор бора, паспорт, коробка укладочная | шт. | 8 |
| 22 | наконечник для слюноотсоса | • изготовлен из прозрачного ПВХ. • для удержания должной формы армирован металлической проволокой; • обеспечивает оптимальное всасывание без аспирации тканей слизистой оболочки. В упаковке: 100 шт. | упак. | 13 |
| 23 | Полоски металлические сепарационные | используют с целью исключения заполнения пломбировочным материалом межзубного промежутка и обеспечения правильного формирования контактной точки между зубами. Ширина – не более6 мм., толщина не более 60 Мкм. упаковка 100 шт. | упак. | 5 |
| 24 | очки защитные медицинские | Назначение: - защита глаз от механических частиц и брызг, - снятие психологической напряженности при обслуживании инфицированных больных | шт. | 10 |
| 25 | пульпоэкстракторы | применяются для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Представляет собой зубчатый инструмент, на рабочей части которого в разных плоскостях расположены около 40 зубцов | упак. | 10 |
| 26 | скальпель медицинский одноразовый | медицинский инструмент, используемый для рассечения мягких тканей. размеры 15.21.23 | шт. | 500 |
| 27 | Бор алмазный | Бор алмазный для турбинного наконечника, шаровидный, средней зернистости, диаметр рабочей части 1,2 мм. | шт | 100 |
| 28 | Бор алмазный | Алмазный шаровидный малого диаметра, малой абразивности для турбинного или повышающего наконечника. диаметр рабочей части 0,8 мм. | шт | 25 |
| 29 | Бор алмазный | Алмазный удлиненный пиковидный бор мелкой зернитости для турбинного или повышающего наконечника. Применяется на этапах создания скоса эмали, контурирования и создания рельефа реставрации. Диаметр: 010. | шт | 15 |
| 30 | Бор алмазный | Оливовидный алмазный борт для турбинного или повышающего наконечника с малым размером рабочей части мелкой зернистости. Применяется на этапах создания скоса эмали, контурирования и создания рельефа реставрации, окклюзионного редактирования. Диаметр: 012. Зернистость: мелкая Хвостовик: стандартный | шт | 10 |
| 31 | Бор алмазный | Бор алмазный для турбинного наконечника, шаровидный, средней зернистости, диаметр рабочей части 1,4 мм. | шт | 165 |
| 32 | Бор алмазный | Бор алмазный для турбинного наконечника, шаровидный, средней зернистости, диаметр рабочей части 1,6 мм. | шт | 165 |
| 33 | Бор алмазный | Бор алмазный для турбинного наконечника, шаровидный, средней зернистости, диаметр рабочей части 1,8 мм. | шт | 165 |
| 34 | Бор твердосплавный | Бор твердосплавный для углового наконечника 6-8 лезвий, шаровидный, диаметр рабочей части 1,4 мм. | шт | 100 |
| 35 | Бор твердосплавный | Бор твердосплавный для углового наконечника 6-8 лезвий, шаровидный, диаметр рабочей части 1,6 мм. | шт | 100 |
| 36 | Бор твердосплавный | Бор твердосплавный для углового наконечника 6-8 лезвий, шаровидный, диаметр рабочей части 1,2 мм. | шт | 25 |
| 37 | Бор твердосплавный | Бор твердосплавный для углового наконечника 6-8 лезвий, обратный конус, диаметр рабочей части 1,4 мм. | шт | 100 |
| 38 | Бор твердосплавный | Бор твердосплавный для углового наконечника 6-8 лезвий, обратный конус, диаметр рабочей части 1,6 мм. | шт | 100 |
| 39 | Бор твердосплавный | Бор твердосплавный для турбинного наконечника 6-8 лезвий, шаровидный, диаметр рабочей части 1,4 мм. | шт | 50 |
| 40 | Бор твердосплавный | Бор твердосплавный для турбинного наконечника 6-8 лезвий, шаровидный, диаметр рабочей части 1,6 мм. | шт | 50 |
| 41 | головки карборундовые | высококачественные, долговечные инструменты с равномерной твердостью | шт. | 88 |
| 4542 | головки полировальные | головки предназначены для предварительной (темно-серые) и окончательной (светло-серые) полировки пломб с использованием абразивных паст из микрофильных, гибридных композитов | шт. | 100 |
| 4643 | Д диски полировальные «SOF-LexExtra Thin» или эквивалент | • Гибкие • 4 степени абразивности – от грубой до супермягкой • 2 толщины основы – нормальная и экстра тонкая • Степень абразивности дифференцируется по цвету • Диски прочно фиксируются на держателе и легко снимаются | набор | 4 |
| 44 | щеточки циркулярные | применяются для очистки зубов | шт. | 100 |
| 45 | штрипсы металлические | инструмент представляет собой тонкую полоску из металла или пластика и используется для препарирования межзубного пространства, удаления излишков пломбировочных материалов, формирования фальца | упак. | 2 |
| 46 | Штрипсы аброзивные мягкие | штрипсы абразивные двусторонние (мягкие/сверхмягкие) 3,9 мм полистирольные. Упаковка 120шт. | упак. | 2 |
| 47 | штифты анкерные | способ реставрации зубов, используемый для укрепления корневой части зуба. Одна сторона штифта крепится за корень, а другая сторона является основой для последующего восстановления зуба. Штифты как бы «прирастают» в костную ткань, чтобы вся конструкция была устойчива | упак. | 2 |
| 48 | штифты стекловолоконные | способ реставрации зубов, используемый для укрепления корневой части зуба. Одна сторона штифта крепится за корень, а другая сторона является основой для последующего восстановления зуба. Штифты как бы «прирастают» в костную ткань, чтобы вся конструкция была устойчива. Размеры S1,S2 | упак. | 2 |
| 49 | смазка спрей | обеспечивает эффективную очистку и промывание каналов наконечника, растворяя и удаляя даже сильное загрязнение, образуя при этом защитную пленку, которая минимизирует трение и износ, что существенно продлевает срок службы наконечника; - обеспечивает одновременную очистку и смазку всех типов турбинных, механических угловых и прямых наконечников, а также переходников различных производителей; некоторые спреи предназначены либо для очистки, либо для смазки! - при случайном попадании в полость рта не ощущается пациентами, не вызывает аллергических реакций, не токсичен; | флак. | 10 |
| 50 | Шпатель деревянный | Шпатель медицинский деревянный стерильный. Идеально гладкая, шлифованная рабочая поверхность и края. Размеры: длина-150 мм, ширина-18 мм, толщина-1,8 мм. Каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Упаковка 100 штук в коробке. | упак. | 6 |
| 51 | электрод десневой | предназначены для проведения низкочастотных электротерапевтических процедур в различных полостях пациента - носовой, ротовой, ушной. Электрод имеет трехслойную структуру: гидрофильный компонент электропроводный неметаллический материал наружный токоизолирующий слой | упак. | 50 |
| 52 | очки светозащитные стоматологические |  | шт. | 2 |
| 53 | диски вулканитовые | Обрезной круг, хрупкий, диаметр 3 мм, толщина 0,5 мм предназначены для обработки несъемных зубных протезов, паек, упак. не 70 шт. | упак. | 1 |
| 54 | головка стоматологическая алмазная | алмазная крошка средняя зернистость; наконечник прямой; конусная усеченая; диаметр 0,23 мм; виды режущих кромок – тонкая длина рабочей части 0,6 мм. Предназначены для обработки всех видов зубных протезов | шт. | 17 |
| 55 | головка стоматологическая алмазная | алмазная крошка средняя зернистость; наконечник прямой; конусная усеченая; диаметр 0,16 мм; виды режущих кромок – тонкая, длина рабочей части 0,6 мм. Предназначены для обработки всех видов зубных протезов | шт. | 17 |
| 56 | головка стоматологическая алмазная | алмазная крошка средняя зернистость; наконечник прямой; конусная усеченая; диаметр 0,50 мм; виды режущих кромок – тонкая, длина рабочей части 0,6 мм. Предназначены для обработки всех видов зубных протезов | шт. | 17 |
| 57 | головка стоматологическая алмазная | алмазная крошка средняя зернистость; наконечник прямой; конусная усеченая; диаметр 0,23 мм; виды режущих кромок – хрупкая, длина рабочей части 0,6 мм. Предназначены для обработки всех видов зубных протезов | шт. | 17 |
| 58 | головка стоматологическая алмазная | алмазная крошка средняя зернистость; наконечник прямой; конусная усеченая; диаметр 0,31 мм; виды режущих кромок – хрупкая, длина рабочей части 0,6 мм. Предназначены для обработки всех видов зубных протезов | шт. | 17 |
| 59 | головка стоматологическая алмазная | алмазная крошка средняя зернистость; наконечник прямой; конусная усеченая; диаметр 0,50 мм; виды режущих кромок – хрупкая, длина рабочей части 0,6 мм. Предназначены для обработки всех видов зубных протезов | шт. | 17 |
| 60 | фреза | твердосплавная, сферическая; нержавеющая; мелкая зернистость, хвостик для прямого наконечника, разных фасонов. Предназначены для обработки и полировки всех видов зубных протезов | шт. | 10 |
| 61 | Пилки для лобзика | для разрезания гипсовых моделей | шт. | 2 |
| 63 | фильц конусообразный | фильцы для полирования | шт. | 5 |
| 64 | сопло для пескоструйного аппарата | предназначено для пескоструйной очистки | шт. | 1 |
| 65 | Ножницы по металлу зуботехнические | Ножницы зуботехнические по металлу. Общая длина – не менее 190 мм. | шт. | 2 |
| 66 | Аппарат Коппа | Коронкосниматель полуавтоматический кнопочный | шт. | 1 |
| 67 | набор матриц металлических контурных секционных | набор матриц металлических секционных -30 шт. Используются при проведении реставраций при отсутствии одной из апроксимальных стенок кариезной полости. Номер 32, 61 с клиньями фиксирующими | набор | 70 |
| 68 | гильзы стальные для коронок | предназначены для изготовления зубных коронок. изготовлены методом холодной штамповки из ленты стальной нержавеющей толщиной не более 0,30 мм | уп. | 6 |
| 69 | ложки слепочные | для снятия оттисков, разных фасонов. | шт. | 15 |
| 70 | ножницы коронковые | Для снятия мостовидных протезов, одиночных коронок | шт. | 2 |
| 71 | проволока ортодонтическая | Проволока ортодонтическая предназначена для изготовления ортодонтических аппаратов. Длина проволоки в мотке не менее5 м, диаметр не менее 0,6 мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь. | уп. | 1 |
| 72 | сетка армировочная | сетка армирующая для съемных протезов | шт. | 1 |
| 73 | каналонаполнители | эндодонтический инструмент, предназначенный для пломбирования корневых каналов зубов. упак. 50 шт. | упак. | 4 |
| 74 | каналорасширители | инструменты для прохождения и расширения каналов зуба. упак. 50 шт. | упак. | 3 |
| 75 | лигатура "стальная" или эквивалент | длинные преформированные лигатуры из нержавеющей стали. Назначение: привязывание проволочной дуги к лигатурным (традиционным) брекетам, связывание (шинирование) всех зубов или групп зубов. Диаметр не менее 010 | упак. | 1 |
| 76 | лигатуры эластичная "на дереве" или эквивалент | Цвет: прозрачный; диаметр не менее110 | шт. | 10 |
| 77 | пружины на сжатие | пружины из никель-титанового сплава. Предназначены для раскрытия пространств в зубном ряду. Упаковка: 3 пружины не менее 15 см. Уровень сил: средняя. Размер 012*030 | упак. | 1 |
| 78 | пружины на растяжение с "ушками" | пружины из никель-титанового сплава. Длина, уровень сил: средняя – не менее 6 мм (сечение проволоки 011), легкая 15 мм( сечение проволоки 010) | шт. | 2 |
| 79 | насадка для эндомотора «профайл» или эквивалент | Эндодонтический инструмент, предназначенный для прохождения корневых каналов, № 10, 15, в упаковке 6шт. Изготавливлены из сверхгибкого никель- титанового сплава | упак. | 2 |
| 80 | эндодонтический шприц | для орошения корневых каналов ирригационными растворами (раствором гипохлорита натрия). Упаковка: не менее 10 шприцов | упак. | 1 |
| 81 | сверла для угловых наконечников бормашин «пъезо римеры» или эквивалент | используются стоматологами при прохождении прямого участка канала препарированного зуба. формируют устье канала, могут быть использованы для подготовки места под установку штифта. Изготавливаются из высокопрочной нержавеющей стали упаковка: не менее 6 штук | упак. | 3 |
| 82 | ретракторы стоматологические | ортодонтическое приспособление, предназначено для расширения ротовой полости с целью обеспечения беспрепятственной работы врача-ортодонта при установке брекетов. | шт. | 2 |
| 83 | кисть для металлокерамики | Колонковые, предназначены для нанесения металлокерамической массы | шт. | 3 |
| 84 | экскаватор стоматологический | Двусторонний инструмент с рабочими частями в виде мелких ложечек с острыми краями, применяется для извлечения из кариозной полости зуба пищевых остатков | шт. | 5 |

4.  Цена  товара  _______________ рублей

Указанная цена  включает налоги, в соответствии с действующей системой налогообложения, расходы, указанные заказчиком в запросе котировок цен и другие обязательные платежи.

5. Отношение участника запроса котировок цен к субъекту малого предпринимательства  ____________________________________________________              (указать  да или нет)

Участник запроса котировок обязуется исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен.

Участник запроса котировок цен признает, что направление заказчиком запроса котировок цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств, кроме, предусмотренных законодательством.

Руководитель

участника запроса котировок

цен             				                ___________________________

(должность, подпись, ФИО)

Печать