приложение 1 к запросу котировок цен

| № | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пломбировочный материал светового отверждения шприц жидкотекучий «лателюкс» или эквивалент | Универсальный жидкотекучий быстроотверждаемый,микрогибридный композиционный материал, который может использоваться для реставрации полостей всех классов, включая объемные и нагруженные реставрации. Состав: содержит УДМА, ЭБФАДМА, ТЭГДМА, рентгеноконтрастный мелкозернистый стеклянный наполнитель, порогенетический диоксид кремния, инициаторы и ингибиторы.Упаковка шприц не менее *3,8 гр | упаковка | 3 |
| 2 | Материал для запечатывания фиссур «Фиссулайт» или эквивалент | Материал предназначен для запечатывания фиссур. Светоотверждаемыйфторсодержащий герметик в виде композита на основе органического связующего и алюмофторсиликатного наполнителя. Особенностью органического связующего является щадящее травление эмали зуба. Обладает определенным кариеспротективным эффектом. СОСТАВ: алюмофторсиликатный наполнитель органическая основа ФОРМА ВЫПУСКА: Шприц не менее 1 мл. | упаковка | 3 |
| 3 | стеклоиномерный подкладочный цемент химического отверждения «глассинбейз» или эквивалент | Стеклополиалкенатный подкладочный цемент химического отверждения - применяется в качестве прокладки при пломбировании композитами и амальгамой. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций-лантан-фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость представляет собой водный раствор полиакриловой кислоты (определенной молекулярной массы) с органическими присадками, улучшающими ее свойства. Материал расфасован по не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | упаковка | 8 |
| 4 | стеклоиномерный подкладочный цемент химического отверждения «глассинрест» или эквивалент | Стеклоиономерный пломбировочный материал химического отвердения, применяется при пломбировании кариозных полостей 3 и 5 классов. Пломбирование всех классов молочных зубов. Пломбирование некариозныхпоражений тканей зубов. Возможно использование в качестве подкладки под все виды пломб. Порошок представляет собой мелкодисперсное алюминий-кальций лантан фторкремниевое стекло с рентгеноконтрастными добавками. Жидкость- водный раствор полиакриловой кислоты с органическими присадками. Характеризуется высокой прочностью и биологической совместимостью с тканями зуба. Повышенная химическая адгезия к дентину и эмали обеспечивает герметичное краевое прилегание. Обладает оптимальными эстетическими показателями. Упаковка: материал расфасован по не менее 10 г порошка и не менее 8 г жидкости. | упаковка | 25 |
| 5 | Стеклоиономерный прокладочный цемент «кетак» или эквивалент | Стеклоиономерный цемент для фиксации: Цементирование вкладок, накладок, коронок и мостов, изготовленных из металла,с металлическими каркасами, изготовленными из высокопрочной керамики или композитных материалов, обеспечивающими пригодность для обычного цементирования Цементирование коронок и мостов, изготовленных из металла, с металлическими каркасами, изготовленными из высокопрочной керамики или композитных материалов, обеспечивающими пригодность для обычного цементирования на имплантируемых абатментах Цементирование штифтов и винтов, изготовленных из металла или высокопрочной керамики, обеспечивающих пригодность для обычного цементирования Фиксация ортодонтических конструкций. Комплектация: — порошок не менее 33 г, жидкость не менее 12 мл, блокнот для замешивания. | упаковка | 6 |
|  | Препарат с антибактериальным и стимулирующим костеобразующим действием для постоянного пломбирования корневых каналов «витапекс» | Препарат обладает сильным антибактериальным и стимулирующим костеобразующим действием. Наличие в его составе гидроокиси кальция позволяет широко использовать его с детьми для пломбирования корневых каналов постоянных зубов с незаконченным формированием корня. При пломбировании молочных зубов паста рассасывается приблизительно с такой же скоростью, с какой происходит резорбция корня зуба. Упаковка не менее 1 шприц 2 гр +20 канюль | упаковка | 2 |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | композиционный пломбировочный светоотверждаемый материал «лателюкс» или эквивалент | Предназначен для применения в терапевтической стоматологии для пломбирования кариозных полостей всех классов по Блэку, восстановления анатомической формы и особенно для выполнения косметической реставрации коронковых частей передних зубов. Состав комплекта: -универсальные композиционные пасты не менее 10 оттенков: не менее 1 incisal, не менее 6 эмалевых и не менее 3 опаковых; -текучий композит одного эмалевого и одного опакового оттенка; -конденсируемый композит одного опакового оттенка; -композиционный светоотверждаемый прокладочный цемент; - фосфорнокислый травильный гель; - адгезив; - лак-глазурь; - дентин-праймер; - пасту полировальную; - аксессуары (расцветка, кисточки, микроаппликаторы, канюли). Набор не менее 62 гр. | набор | 12 |
| 8 | универсальный дентин-эмалевыйсветоотверждаемыйадгезив «латебонд» или эквивалент | Адгезивсветоотверждаемый Назначение: предназначен к применению в качестве адгезионного агента по эмали и дентину под светоотверждаемые композиционные пломбировочные материалы любого типа. Состав:представляет собой раствор Бис-ГМА, ТЭГДМА и других акриловых мономеров, катализаторов и стабилизаторов в многокомпонентном растворителе. Форма выпуска:флакон не менее 3 гр | флакон | 6 |
| 9 | паста для пломбирования каналов «резодент» или экививалент | НАЗНАЧЕНИЕ: Предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА: Стоматологический материал состоит из:лечебной жидкости, содержащей формальдегид;жидкости для отверждения, содержащей резорцин и катализатор;порошка, содержащего рентгеноконтрастный наполнитель. ФОРМА ВЫПУСКА: Лечебная жидкость не менее 5 мл Жидкость для отверждения не менее 5 мл Порошок не менее 10 гр. | упаковка | 25 |
| 10 | материал для пломбирования каналов «тиэдент» или эквивалент | Стоматологический материал применяют для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба Упаковка не менее 14г.*8 мл. | упаковка | 75 |
| 11 | Материал пломбировочный световой для пломбирования «эстелайт» или эквивалент | Материал подходит для реставраций как фронтальных, так и боковых групп зубов. Универсальный реставрационный композитный материал со следующими свойствами: Субмикрофильныйсветоотверждаемый рентгеноконтрастный Отличная полируемость и стойкость блеска. Естественная флюоресценция и опалесценция. Широкая палитра из 20 оттенков по шкале VITA. Высокая прочность, обусловленная высокой (не менее 82%) наполненностью материала. Высокая устойчивость к истиранию, низкая абразия зубов-антагонистов. Сверхнизкая полимеризационная усадка –не менее 1,3%. Высокая компрессионная прочность – не менее 400 МПа. Набор 6 шприцев не менее 3,8г: А2, А3, ОА1, ОА2, ОА3, OPA2) | набор | 8 |
| 12 | Стеклоиномерный материал «витребонд» или эквивалент | Стеклоиономерныйсветоотверждаемый прокладочный материал Упаковка не менее 4,5гр+ 2,75 мл | упаковка | 1 |
| 13 | жидкость для снижения чувствительности дентина «сенсистаб» или эквивалент | повышенная чувствительность дентина в пришеечной области; - перед постановкой временных коронок; - после профилактической чистки зубов; - в процессе и после отбеливания зубов; - пародонтальная хирургия. Флакон не менее 8 мл. | шт | 2 |
| 14 | паста для удаления зубного налёта «детартрин» или эквивалент | Паста для окончательной обработки зуба после скейлинга.Удаление пигментированного зубного налета курильщика Окончательная полировка пломб Упаковка не менее 45 гр | упаковка | 4 |
| 15 | Шовный материал (нить) «кетгут» или эквивалент | Шовный материал (нить) рассасывающаяся Показания : желудочно - кишечный тракт, слизистые оболочки, урология, гинекология, фасции, мышцы, подкожная клетчатка, брюшину, паренхиматозные органы, бронхи и легкие, травматологическая хирургия, закрытие ран Упаковка 12 шт 0,75м. игла ½ | Шт. | 100 |
| 16 | Материал для временной фиксации «тембонд» или эквивалент | цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. Особенно рекомендуется для пациентов, страдающих аллергией на эвгенол. 1 тюбик базы (не менее 50 г), 1 тюбик катализатора (не менее 15 г), 1 блокнот для замешивания | упаковка | 1 |
| 17 | альгинатная слепочная масса "фейсплюс"или эквивалент | Хроматический альгинат с быстрым схватыванием Применение: Съемные протезы Модели для исследования Антагонисты в неподвижном и съемном протезе Упаковка: не менее 453 гр | упаковка | 50 |
| 18 | Силиконовая слепочная масса «зета плюс» или эквивалент | Применение: • Двухэтапная техника слепка • Одномоментная техника с материалами разной степени вязкости. Характеристики: • Высокая начальная текучесть • Зеленый цвет • Мятный аромат Свойства: • Уменьшает сдавливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта • Оптимальная жесткость после схватывания • При снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки • При повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью • Время обработки и схватывания зависит от количества катализатора Упаковка: 900 гр | упаковка | 18 |
| 19 | адгезивная система «бонд форс» или эквивалент | Адгезив для нанесения на обнаженный цервикальный дентин и поверхность корня при лечении пришееч-ной чувствительности. Сочетается с любыми светоотверждаемыми композиционными материалами. Простота применения: не требует протравливания, промывания, смешивания компонентов Упаковка не менее 5 мл. | упаковка | 3 |
| 20 | Паста д/лечения «Йод-гликоль» или эквивалент | Препарат для лечения стоматита, гингивита, всех форм пародонтита, воспалительных процессов в тканях, окружающих зуб, осложнений после операции удаления зуба у детей и взрослых. Упаковка шприц не менее1* 5г | шт | 3 |
| 21 | Материал д/восстановления костной ткани «коллапан-М» гель или эквивалент | Биоактивный материал, применяемый для восстановления костной ткани и предупреждения гнойных осложнений Упаковка не менее шприц 1 *2 мл | шт | 4 |
| 22 | Материал д/восстановления костной ткани «коллапан-М» гранулы или эквивалент | остеопластический материал, применяемый для восстановления-костной ткани, профилактики и лечения гнойных осложнений. Упаковка: стерильные гранулы | уп. | 6 |
| 23 | Гель д/механич. "канал плюс" | Гель для механической обработки и расширения, 5 аппликационных наконечников Гидрорастворимая основа (этиленгликоль), ЕДТА 15%, перекись мочевины Упаковка: Шприц не менее 5 г + 5 насадок — аппликаторов. | шт | 3 |
| 24 | Повязка антисептич.болеутоляющая, гемостатическая альвеолярная «альвостаз»Или эквивалент | Препарат представляет собой гемостатические коллагеновые кубики размером 1X1 см пропитанные соответствующим раствором. Состав: метронидазол, хлоргексидин, дексаметазон, проводник, ароматизатор, колагеновые кубики. Упаковка Баночка не менее 30 губок | шт | 53 |
|  | Жидкость д/обезжир. и высушив.зуба «ангидрин» или эквивалент | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов. Упаковка не менее20 мл | шт |  |
| 25 |  |  |  | 120 |
| 26 | Препарат «пульперил» или эквивалент | препарат, в состав которого входит несколько компонентов, имеет болеутоляющее и отчасти антисептическое действие. Не вызывает раздражения, а лишь производит незначительную мумификацию нервного волокна, с которым он соприкасается. Применяется: как успокаивающее при болевых ощущениях: 1. острый пульпит; 2. пульпит при ампутации пульпы. Упаковка не менее 13 мл . | флакон | 3 |
| 27 | Бинт йодоформный | предназначен для лечения постэкстракционных лунок и для дезинфекции синусов верхней челюсти. обладает мягким анестезирующим, антисептическим действием и эффективной адсорбцией. Взаимодействуя с раневым экссудатом, иодоформ выделяет свободныйиод, что обеспечивает выраженное бактерицидное действие | упаковка | 2 |
| 28 | Материал усиливающий остеогенез и стимулирует заживление раны в костных тканях «альвожиль» или эквивалент | Материал усиливающий остеогенез и стимулирует заживление раны в костных тканях. Упаковка баночка не менее 12г. | шт | 3 |
| 29 | Пломбировочный материал «дайкал» или эквивалент | Рентгеноконтрастный материал на основе гидроксида кальция! Область применения: - Прямое и непрямое покрытие пульпы. - Защитный прокладочный материал перед использованием базовых материалов Упаковка не менее 13г+11гр | упаковка | 1 |
| 30 | колапол губка | в хирургической, ортопедической и стоматологической практике для остановки кровотечений после травм и хирургических вмешательств (в т. ч. при лечении больных гемофилией), для ускорения заживления ран, мягких и твердых тканей усиливает остеогенез. Губчатые фрагменты размером не менее 20х8х7 мм, массой 0,03г, белого цвета. | упаковка | 6 |
| 31 | кальципульпин | применяется как защитный слой дентина при глубоком кариесе, при случайном вскрытии пульпы, при повышенной чувствительности зубов, способствует предохранению пульпы от вредных воздействий, в первую очередь от токсинов микроорганизмов, также стимулирует образование заместительного дентина. Состав: паста-А: кальция гидроксид, наполнитель, пластификатор; паста-В: кальция вольфрамат, кальция фосфат, салициловый полимер, наполнитель. | упак. | 1 |
| 32 | Кровоостанавливающая жидкость «рацесептин раствор» или эквивалент | Показания • Кровотечение десен. • Ретракция десны с помощью нити, пропитанной ретракционным раствором в месте применения. Упаковка- не менее13мл. флакон | упак. | 3 |
| 33 | Лак для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе Пико-Фит или эквивалент | Короткое время высыхания. С помощью разбавителя можно индивидуально регулировать текучесть. Образуют равномерную толщину слоя и гладкую поверхность. Хорошо держатся на гипсовых поверхностях. Упаковка: флакон не менее 15 мл. | шт. | 1 |
| 34 | Паста д/полировки готов. протезов из нерж. сталей, сплавов, пластмасс или эквивалент | Паста - для полирования изделий из пластмассы Упаковка не менее 50гр | Упак. | 3 |
| 36 | Гипс медицинский | Материал для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизующих повязок Упаковка не менее 25 кг | упаковка | 40 |
| 37 | Супер гипс "КонвертинХарт" или эквивалент | гипс зуботехнический высокопрочный, для изготовления гипсовых моделей челюстей.предназначен для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при протезировании металлокерамикой, литыми и бюгельными протезами, а также для изготовления комбинированных протезов в условиях стоматологических клиник и кабинетов. Мягкая упаковка не менее 5 кг | уп | 2 |
| 38 | Пломбировочный материал светового отверждения «Карисма» или эквивалент | выделяющий фтор стекло-полимер. Эстетические реставрации полостей I-V классов Наращивание культи зуба Фиксация подвижных зубов при шинировании Свойства материала: • Простая схема построения цвета, высокое качество выполненных реставраций • Повышенная износоустойчивость • Хорошо полируется, гладкая поверхность реставраций • Рентгеноконтрастность Набор из 8 шприцев различных оттенков Форма выпуска: шприц не менее 3,8 г | набор | 2 |
| 39 | Жидкость для химического расширения каналов, выявление устьев каналов «ларгаль ультра» или эквивалент | Жидкость для химического расширения каналов Флакон: не менее 13 мл | шт. | 2 |
| 40 | Светополимеризуемый материал GRENGLOO или эквивалент | светополимеризуемый материал для фиксации брекетов. Химические свойства обеспечивают большую гибкость в работе благодаря возможностям медленного и быстрого отверждения. Набор: 2 шприца не менее 4г., 1 флакон протравочного геля не менее 10 мл, 1 упаковка аппликационных кисточек, 1 упаковка шпателей | набор | 1 |
| 41 | препарат снимающий чувствительность BisBlock или эквивалент | препарат снимающий чувствительность | флакон | 1 |
| 42 | Пломбировочный материал химического отверждения «Даймонд брайт» или эквивалент | Пломбировочный материал химического отверждения паста* паста Реставрационные работы по III и V классам; - Работы I класса в премолярах; - Пломбировочные работы по IV классу для достижения эстетического эффекта | упаковка | 6 |
| 43 | сильнодействующая паста б/мышьяка «Девит-С» или эквивалент | Паста "Девит-С" применяется для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк Упаковка не менее3 гр | шт | 10 |
| 44 | Паста для лечения периодонтитов «йодекс» | применяется как лечебное и профилактическое средство при острых или хронических периодонтитах; при лечении пульпитов; повторных инфекциях после пломбирования; лечении инфицированных каналов; лечении кариеса 3 и 4 степеней. Упаковка: не менее 15 гр. | упаковка | 2 |
| 45 | паста для пломбирования каналов «камфорфен В» или эквивалент | Паста для пломбирования каналов. В состав материала входит спектр сильных антисептиков, таких как п-хлорфенол и камфора, входящих в состав классической формулы камфорофенольной пасты. Состав: п-хлорфенол, камфора, тимол, ментол, йодоформ, дексаметазон, сульфат цинка, сульфат бария, окись цинка, триацетин. Упаковка: банка, содержащая не менее 20 г мягкой, готовой к употреблению пасты. | упаковка | 2 |
| 46 | жидкость для антисептической обработки каналов «камфорфен» или эквивалент | Жидкость «Камфорфен» предназначается для антисептической обработки корневых каналов и кариозных полостей. «Камфорфен» состоит из сильно действующих бактерицидных и кортикостероидных веществ, благодаря чему обладает комплексом качеств, которые необходимы для осуществления антисептической обработки каналов и кариозных полостей. Он применяется при эндодонтических вмешательствах. «Камфорфен» выпускается в виде маслянистой жидкости, получаемой при смешивании действующих компонентов. Обладает отличным антисептическим и седативным эффектом. Препарат не оказывает раздражающего действия на ткани и позволяет приблизиться к пульпе или апексу без риска вызвать отрицательную реакцию. упаковка: Упаковка: флакон не менее 13 мл | упаковка | 1 |
| 47 | фторсодержащий препарат «компсиал» | Фторосодержащий препарат предназначен для профилактики и лечения молочных и постоянных зубов Упаковка – флакон не менее 15 мл | упак. | 1 |
| 48 | бактерицидное средство «крезофен» или эквивалент | паста на основе дексаметазона, состоящая из соединения сильно-действующих бактерицидных и корково-стероидных веществ, обладает совокупностью качеств особенно полезных для антисептической обработки каналов и кариозных полостей. Флакон: не менее 13 мл | упак. | 2 |
| 49 | Нить №00 с эпинифрином или эквивалент | Нить для ускорения и облегчения работы с использованием гемостатиков и дополнительных приспособлений | шт | 4 |
| 50 | Моделировочная пластмасса «PATTERN RESIN» или эквивалент | Самотвердеющая моделировочная пластмасса для моделирования культевых штифтовых вкладок | упак. | 1 |
| 51 | Паста «парасепт» или эквивалетн | представляет собой безэвгенольную пластичную пасту, на основе порошка цинксульфатного цемента и биосовместимого волокнистого наполнителя. Лечебное действие пасты обусловлено наличием в ее составе метронидазола, активного в отношении бактерий. Действует на патогенную флору, останавливая воспалительный процесс | упак. | 15 |
| 52 | прокладка стоматологическая силиконовая | Силиконовая прокладка, применяется как мягкая подкладка под съемные протезы | упак. | 1 |
| 53 | препарат для лечения кариозных полостей «сафорайд» или эквивалетн | Препарат для лечения кариозных полостей молочных зубов на основе диамина фтористого серебра Упаковка пластиковый флакон не менее 5 мл (на 100-200 аппликаций) | упак. | 2 |
| 54 | композиционный пломбировочный материал «терафил» или эквивалент | Высоконаполненный гибридный композит, состоящий из основной и катализаторной паст и отверждаемый при смешивании паст в соотношении 1:1 по объему. Комплект: не мене 2*15 г пасты, не менее 2*3 г адгезива, не менее 2*2,8 г геля травильного, не менее 50 шпателей, блокнот для смешивания, не менее5 кисточек, не менее 3 канюли | упак. | 36 |
| 55 | Цинк-фосфатный стоматологический цемент «уницем» или эквивалент | Цинкфосфатный цемент трехцветный применяется для фиксации вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов, для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками, в качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов амальгамами, силикатными и силикофосфатными цементами. Упаковка не менее 100 г пор бОгг жид | упаковка | 27 |
| 56 | жидкость для местной фтор профилактики «флюокаль» или эквивалент | жидкость для местной фтор профилактики и гиперстезии. Флакон не менее13 мл | набор | 1 |
| 57 | Материал для пломбирования «форфенан» или эквивалент | Комплект фенопластная смола для пломбирования инфицированных корневых каналов постоянных и временных зубов. Состав: порошок - эноксолон, сульфат бария, наполнитель. Лечебная жидкость - 35% раствор формальдегида, напонитель. Жидкость для отверждения - резорцин,соляная кислота, наполнитель. | упаковка | 1 |
| 58 | Эндожи № 2 | Жидкость для выявления устьев и расширения каналов на основе ЭТДА натриевой соли. Флакон не менее 15 мл | упак. | 5 |
| 59 | Воск Базисный или эквивалент | Воск для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов с окклюзионными валиками, а также индивидуальных ложек Свойства и преимущества: Обладает высокой пластичностью и легко формуется при разогреве Хорошо обрабатывается инструментом, не ломается и не расслаивается Полностью удаляется кипящей водой из гипсовых форм Температура плавления воска 54-56°С Упаковка: • восковые пластины, не менее 500 г | шт. | 20 |
| 60 | воск клеевой THOWAX 726-0000 розовый или эквивалент | Специальный воск для фиксации деталей протезов.Для подготовительных работ при ремонте и пайке.Низкая усадка. Высокая твердость и хрупкость — воск сразу же ломается, если изменяется положение зафиксированных деталей. Оптимальная клейкость на всех дентальных материалах. Идеален для установки и фиксации литников и восковых готовых деталей. Упаковка: не менее 70 гр. | шт. | 1 |
| 61 | воск погружной YETU или эквивалент | Воск погружной в гранулах. Состоит из смеси восков ELASTO Dip (или эквивалент) и PRECI Dip (или эквивалент). Температура воска при погружении должна находиться в интервале 84°С - 92°С. Температура кристаллизации начинается от 70 °С. Характерным отличаем данного воска от других является его эластичность. Нельзя не отметить его высокую точность. Упаковка: не менее 70 гр. | шт. | 1 |
| 62 | зубы на планках | Зубы- на планках 2-х слойные акриловые. планка не менее 28 шт. | гар. | 45 |
| 63 | Разделительный жидкость APOLLON SEP или эквивалент | Изоляция поверхности гипсовой формы с целью предотвращения сращивания гипса с акриловыми пластмассами. Комплектность – флакон не менее 500 мл. | флак. | 6 |
| 64 | изолирующая жидкость PICOSEP или эквивалент | жидкое изолирующее средство на силиконовой основе – специально для работы с погружными восками. микропленка изолирует гипс от воска и керамики. Тончайшая пленка сохраняет свой эффект в течение многих дней, не возникает необходимости в дополнительном нанесении изолирующего средства. не содержит растворителей: не повреждает лаки для штампиков и воска и не испаряется. Образование слоя толщиной в сотые доли миллиметра предотвращает искажение поверхности. Гарантирует абсолютную точность посадки восковых колпачков. флакон: не менее 30 мл. | флакон | 1 |

Зав. плат. лечебно-проф. отделен.                         Щадрина Т. В.

Зав. лечебно-проф. отделением                             Жихарева О. С.

Зав. ортопед. отдел.                                                Андреева М. Ф.

Старший з/техник                                                Росляков Д. Н.